## Лист1
СПГ762.2 параметры драйвера
Версия от: | 2015-03-12 |  |  | Сегодня: | 2015-03-12
Чтение значений ЧАСОВЫХ: (в таблицу various_values)
Наименование | СПГ_адрес | СПГ_канал | СПГ_имя | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Время работы узла учета | 90 | 0 | tи | ч | 0 | - | Часовой
Время работы при ненулевом расходе | 85 | 0 | tиo | ч | 1 | - | Часовой
Атмосферное давление | 78 | 0 | Рб | Мпа | 2 | - | Часовой
Температура наружного воздуха | 82 | 0 | Тнв | С | 3 | - | Часовой
Значение времени интегрирования | 234 | 1 | toт01 | ч | 4 | - | Часовой
Среднее значение расхода газа | 195 | 1 | Qoт01 | м3/ч | 5 | - | Часовой
Среднее значение температуры газа | 200 | 1 | Тт01 | С | 6 | - | Часовой
Среднее значение абсолютного давления | 205 | 1 | Pт01 | Мпа | 7 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 1 | 238 | 1 | Д1т01 | - | 8 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 2 | 242 | 1 | Д2т01 | - | 9 | - | Часовой
Масса газа при ст.условиях | 210 | 1 | Mт01 | кг | 10 | - | Часовой
Объем газа при ст.условиях | 215 | 1 | Vт01 | м3 | 11 | - | Часовой
Объем газа при раб.условиях | 220 | 1 | Vрт01 | м3 | 12 | - | Часовой
Обобщ.сообщения о нештатных ситуац. | 245 | 1 | НСот01 | - | 13 | - | Часовой
Значение времени интегрирования | 234 | 2 | toт02 | ч | 14 | - | Часовой
Среднее значение расхода газа | 195 | 2 | Qoт02 | м3/ч | 15 | - | Часовой
Среднее значение температуры газа | 200 | 2 | Тт02 | С | 16 | - | Часовой
Среднее значение абсолютного давления | 205 | 2 | Pт02 | Мпа | 17 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 1 | 238 | 2 | Д1т02 | - | 18 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 2 | 242 | 2 | Д2т02 | - | 19 | - | Часовой
Масса газа при ст.условиях | 210 | 2 | Mт02 | кг | 20 | - | Часовой
Объем газа при ст.условиях | 215 | 2 | Vт02 | м3 | 21 | - | Часовой
Объем газа при раб.условиях | 220 | 2 | Vрт02 | м3 | 22 | - | Часовой
Обобщ.сообщения о нештатных ситуац. | 245 | 2 | НСот02 | - | 23 | - | Часовой
Чтение значений СУТОЧНЫХ: (в таблицу daily_values)
Наименование | СПГ_адрес | СПГ_канал | СПГ_имя | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Время работы узла учета | 91 | 0 | tи | ч | 0 | - | Часовой
Время работы при ненулевом расходе | 86 | 0 | tиo | ч | 1 | - | Часовой
Атмосферное давление | 79 | 0 | Рб | Мпа | 2 | - | Часовой
Температура наружного воздуха | 83 | 0 | Тнв | С | 3 | - | Часовой
Значение времени интегрирования | 235 | 1 | toт01 | ч | 4 | - | Часовой
Среднее значение расхода газа | 196 | 1 | Qoт01 | м3/ч | 5 | - | Часовой
Среднее значение температуры газа | 201 | 1 | Тт01 | С | 6 | - | Часовой
Среднее значение абсолютного давления | 206 | 1 | Pт01 | Мпа | 7 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 1 | 239 | 1 | Д1т01 | - | 8 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 2 | 243 | 1 | Д2т01 | - | 9 | - | Часовой
Масса газа при ст.условиях | 211 | 1 | Mт01 | кг | 10 | - | Часовой
Объем газа при ст.условиях | 216 | 1 | Vт01 | м3 | 11 | - | Часовой
Объем газа при раб.условиях | 221 | 1 | Vрт01 | м3 | 12 | - | Часовой
Обобщ.сообщения о нештатных ситуац. | 246 | 1 | НСот01 | - | 13 | - | Часовой
Значение времени интегрирования | 235 | 2 | toт02 | ч | 14 | - | Часовой
Среднее значение расхода газа | 196 | 2 | Qoт02 | м3/ч | 15 | - | Часовой
Среднее значение температуры газа | 201 | 2 | Тт02 | С | 16 | - | Часовой
Среднее значение абсолютного давления | 206 | 2 | Pт02 | Мпа | 17 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 1 | 239 | 2 | Д1т02 | - | 18 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 2 | 243 | 2 | Д2т02 | - | 19 | - | Часовой
Масса газа при ст.условиях | 211 | 2 | Mт02 | кг | 20 | - | Часовой
Объем газа при ст.условиях | 216 | 2 | Vт02 | м3 | 21 | - | Часовой
Объем газа при раб.условиях | 221 | 2 | Vрт02 | м3 | 22 | - | Часовой
Обобщ.сообщения о нештатных ситуац. | 246 | 2 | НСот02 | - | 23 | - | Часовой